### 一、采购服务清单

| 序号 | 采购项目 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结核病测序 | 200反应 |
| 2 | 全基因组测序 | 200例 |

### 二、执行标准与要求

结核分枝杆菌全基因组测序，返回结果包括测序原始数据文件以及鉴定突变位点，对突变进行注释(同 义、错义、无意、移码突变等)，获得目标基因组对于参考基因组的 SNP、InDel 等一系列变异信息，突变分析结果(excel 格式)（200例）

（一）测序参数

1.服务商需完成样本的DNA扩增、DNA提取、DNA测序拼接。

2.拼接所有序列并判断混合碱基，在一条序列中表示。

3.测序序列质量：供货方一个正常的成功反应，能保证测序色谱文件（*.abi）峰形清晰长度≥600bp。

4.提供的结果为终序列、拼接序列和耐药结果。

（二）基因组测序

1.技术要求

1.1适用于结核分枝杆菌的全基因组提取和测序；

1.2具备构建结核分枝杆菌基因组PE文库的经验，具备相关业务经验（投标人需在投标文件中提供业绩合同扫描件）；

1.3采购人仅提供细菌毒株的灭活样本，由供应商进行基因组提取，弱样本测序不成功，则不能收取该样本的所有费用；

1.4供应商收到样本后在30个工作日完成测序，按客户要求测序并提交客户要求格式报告；

1.5每个菌株的测序数据量至少为1G；

1.6数据基因组组装和质量评估：全基因组覆盖度达到95%以上，基因组平均覆盖深度200X以上；

1.7数据分析：基于全基因组数据鉴定分枝杆菌菌株类型，分析统计各菌株的SNP，分析菌株谱系，根据现有的结核菌耐药突变数据库鉴定各菌株相关的耐药突变（包括4个一线药物、10个二线药物），完成所有样本的成簇分析，计算菌株间的遗传距离和系统发育树；

1.8供应商应确保实验数据的保密性。

2.履约能力

供应商自2018年以来承接过同类服务，服务内容包括DNA提取、全基因组测序、全基因组数据分析（投标人需在投标文件中提供合同等证明文件扫描件，每份合同的检测量在200人份及以上）。

### 三、商务条款

（一）服务要求

1.凡样品在检测过程中发生污染、事故等各类纠纷，后果均由供应商承担。

2.运输：供应商负责样品运输；运输过程中造成的损失、污染、及各类纠纷，后果均由供应商承担。运输费用由供应商承担。

3.供应商检测地点为国内大中城市（方便样本运输），供应商实验室需有二级生物安全实验室备案。

4.使用方有权要求供应商提供本服务检测过程中的任何相关数据。

（二）履约保证金

供应商在签订合同时，向采购人提交合同总价百分之十（10%）的履约保证金。全额履约保证金在一年内无质量问题一次性无息付清。

（三）付款方式

服务完成并经最终验收合格后支付全部合同款项。

（四）结果反馈时间、地点

1.合同签订后根据用户具体需求分批次把样品交付给供应商，供应商收到样本后在30个工作日完成测序，按客户要求测序并提交客户要求格式报告。

2.结果（含检测序列、数据分析结果和剩余样本）遵照生物安全和信息保密相关规定按用户要求发往指定服务地点。

（五）服务期（即质保期）

至合同项下所有服务完成为止。