|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **购置** | **技术要求** | **用 途** | **备注** |
| **数量** |
| 1 | 水中硫化物 | 100mg/L，20mL/瓶 | 2瓶 | 国产，标准物质，有效期2025年9月之后 | CNAS扩项 | GSB 07-2733-2019 |
| 2 | 对二乙基对苯二胺硫酸盐 | 25g/瓶 | 1瓶 | 国产, 分析纯 | CNAS扩项 |  |
| 3 | 水中氰成分分析标准物质 | 50mg/L,50mL/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期2025年9月之后  | CNAS扩项 | GBW(E)08011 |
| 4 | 3种维生素B6混标(GB5009.154-2023) | 50mg/L，1.2mL/瓶 | 1瓶 | 国产，基质为0.1mol/L盐酸水标准溶液溶液 | CNAS扩项 | CDAA-M-299006-SK-1.2ml |
| 5 | 乙酸铵 | 100g/瓶 | 1瓶 | 国产，纯度大于99.996% | CNAS扩项 | A112061-100g |
| 6 | 葛根素 | 20g/瓶 | 1瓶 | 国产，标准品，纯度大于99.6% | CNAS扩项 | 1ST40127 |
| 7 | 乙腈/水中三氯蔗糖溶液 |  20000 μg/mL，10mL/瓶 | 1瓶 | 国产,标准品，有效期2025年12月 | CNAS扩项 | 1ST3215-20000WA-10mL |
| 8 | 基质分散固相萃取管 | 100支/盒 | 1盒 | 国产，每支含有20mg 石墨化炭黑，100mg十八烷基吸附剂，100 mgPSA,100 mg硫酸镁 | CNAS扩项 | 迪马 |
| 9 | 糖皮质激素质控样 | 25g/瓶 | 1瓶 | 国产 | CNAS扩项 | CDNK-NCS191028-25g |
| 10 | 液相purge阀 |  | 1个 | 进口，适用于LC-30 AD 液相 purge阀 | CNAS扩项 | 228-51229-91 |
| 11 | 针密封 |  | 1个 | 进口，适配于LC-30 AD 液相进样器用 | CNAS扩项 | 5014626 |
| 12 | 转子 |  | 1个 | 进口，适配于LC-30 AD 液相进样器用 | CNAS扩项 | 5041627 |
| 13 |  BEH C18 色谱柱 | XBridge 250mm\*5mm，4.6μm | 1个 | 进口 | CNAS扩项 | 186003117 |
| 14 |  DB-1701毛细管色谱柱 | 长度30m，内径0.32mm，膜厚0.25μm，7 英寸柱架 | 1根 | 进口 | CNAS扩项 |  |
| 15 | C18固相萃取小柱 | 500mg/6ml，30个/包 | 1包 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 16 | 无水硫酸钠小柱 | 1.4G，50个/盒 | 1盒 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 17 | 稀土元素混合标准溶液 | 10 mg/L，90 mL/瓶 | 1瓶 | 国产，国家有证标准物质，带证书，含钪钇镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥共16种稀土元素，要求生产日期为2024年10月以后 | CNAS扩项 | GBW(E)082428 |
| 18 | 镉空心阴极灯 |  | 1支 | 进口，与铂金埃尔默900T原子吸收光谱仪适配 | CNAS扩项 | N3050115 |
| 19 | 锰空心阴极灯 |  | 1支 | 进口，与铂金埃尔默901T原子吸收光谱仪适配 | CNAS扩项 | N3050145 |
| 20 | 铜空心阴极灯 |  | 1支 | 进口，与铂金埃尔默901T原子吸收光谱仪适配 | CNAS扩项 | N3050121 |
| 21 | 磷酸二氢铵 | 500g/ 瓶 | 1瓶 | 国产，纯度≥99.99%  | CNAS扩项 | A111772-100g |
| 22 | 鸡肉生物成分分析标准物质 | 35g/瓶 | 1瓶 | 国产，含59种元素，国家标准物质证书，用于ICP-MS，生产日期为2024年10月以后 | CNAS扩项 | GBW10018 |
| 23 | 一次性搅拌勺 | 长勺子塑料搅拌棒长柄勺，暖黄色，500支/包 | 4包 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 24 | 原子荧光仪锑灯 | 元素Sb，型号：HAF-2 | 1套 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 25 | 原子荧光仪汞灯 | 元素Hg，型号：HAF-2 | 1套 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 26 | 1.5mL进样瓶架 | 50孔，孔径12mm | 4个 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 27 | 大米粉成分分析标准物质 | 6g/瓶 | 1瓶 | 国产 | CNAS扩项 | GBW(E)100561 |
| 28 | 汞标准物质 | 20mL/瓶 | 2瓶 | 国产，国家标准物质中心 | CNAS扩项 | ,GBW(E)080124 |
| 29 | 小麦粉中总砷、总汞质控样品 | 30 g/瓶 | 1瓶 | 国产 | CNAS扩项 | ZKQC6553-1 |
| 30 | 生活饮用水中汞质控样品 | 100 μg/mL，30mL/瓶 | 1瓶 | 国产 | CNAS扩项 | ZKQC7103 |
| 31 | 三通 | Y字形 | 5个 | 国产，用于安捷伦7700 ICP-MS | CNAS扩项 |  |
| 32 | 塑料离心管 | 50mL/个，500个/箱 | 4箱 | 国产 | CNAS扩项 | Corning，430828 |
| 33 | 水质浊度溶液标准物质 | 100mL/瓶，400NTU | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | GBW12001 |
| 34 | 色度溶液标准物质  | 20mL/瓶，500度 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | GBW(E)080345 |
| 35 | 硫化物溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  GBW08630 |
| 36 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 5瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | GBW(E)080459 |
| 37 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 5瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | GBW（E）080457 |
| 38 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 100mL/瓶  | 5瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  GBW(E)081603 |
| 39 | 碘溶液标准物质 | 20mL/瓶  | 5瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  GBW(E)080683 |
| 40 | 奶粉中水分、灰分、蛋白质质控样品 | 50g/袋 | 1袋 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 41 | 塑料袋中总迁移量检测内部质控样品（4%乙酸，20%乙醇） | 50g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 42 | 食品中不溶性膳食纤维质控样品 | 25g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 43 | 质控样-溶解性总固体 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 44 | 香料中折光指数质控样品 | 25g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 45 | 地表水中甲醛质控样品 | 100mL/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 46 | 电导率标准溶液 | 5.1μS/cm，100mL/瓶 | 2瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 47 | 味精中谷氨酸钠质控样品 | 25g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 48 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20ml/瓶 | 2瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | GBW(E)083302 |
| 49 | 碱性碘化汞钾试液(纳氏试剂) | 500mL/瓶 | 1瓶 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 50 | N，N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | 50g/瓶 | 1瓶 | 国产, 优级纯 | CNAS扩项 |  |
| 51 | 白砂糖中色值质控样品 | 100g/袋 | 1袋 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 52 | 白砂糖中电导灰分质控样品 | 100g/袋 | 1袋 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 53 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL/瓶，浓度为：0.1mol/L | 5瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | GBW(E)082547 |
| 54 | 甲醛溶液标准物质 | 20ml/瓶，浓度为：100 μg/mL | 2瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  GBW(E)081701 |
| 55 | 鱼肉粉中组胺质控样 | 20g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 56 | 胰α-淀粉酶 | 40U/mg~60U/mg，2g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | CAS9000-90-2 |
| 57 | 热稳定α-淀粉酶 | ＞250U/mg，1g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | CAS9000-85-5 |
| 58 | 蛋白酶 | 7U/mg~15U/mg，10g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | CAS9014-01-1 |
| 59 | 淀粉葡萄糖苷酶 | 30U/mg~60U/mg，2g/瓶 | 1瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | CAS9032-08-0 |
| 60 | 余氯检测盒 |  | 1盒 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 61 | pH标准缓冲溶液 | pH值分别4.01、7.00 、 6.86、 9.20 ，100mL/瓶 | 各1瓶 | 符合GB/T 27501-2011标准，经ISO17025实验室论证，±0.0015 pH，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 62 | 硝酸银溶液标准物质 | 20mL/瓶，浓度为0.1mol/L |  5瓶 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 | GBW(E)080462 |
| 63 | 茶叶 | QC-TE-709，2g/瓶 | 2瓶 | 国产，标准物质，有效期2025年9月之后 | CNAS扩项 | 中国检科院测试评价中心 |
| 64 | 白瓷托盘 | 25x30x3.5(加厚） | 2个 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 65 | 白瓷托盘 | 33x43x3.5(加厚） | 3个 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 66 | 百里草香酚蓝试纸 | 100页/本 | 2本 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 67 | 脱脂棉化 | 500g/包 | 1包 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 68 | 开罐头器 |  | 1个 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 69 | 开红酒器（电动） |  | 1个 | 国产 | CNAS扩项 |  |
| 70 | 氟标准 | 1000μg/mL；100mL/瓶 | 2瓶 | 国产 | CNAS扩项 | GBW(E）081600，CAS：7681-49-4 |
| 71 | 纯水pH电极 |  | 1根 |  测定 5μs/cm 纯水 误差≤0.1pH 适用于梅特勒SevenExcellence多参数测试仪 | CNAS扩项 |  |
| 72 | 纯水电导率电极 |  | 1根 |  测定 5μs/cm 纯水 误差≤0.1μs/cm 适用于梅特勒SevenExcellence多参数测试仪 | CNAS扩项 |  |
| 73 | 游离氯测定试剂包 |  | 1包 | 适用于哈希DR3900多参数水质分析仪 | CNAS扩项 |  |
| 74 | 氨氮测定试剂包 |  | 1包 | 适用于哈希DR3901多参数水质分析仪 | CNAS扩项 |  |
| 75 | 甲醇中微囊藻毒素-RR标准溶液 | 10μg/mL，1mL/支 | 1支 | 国产,标准品，有效期2026年01月 | CNAS扩项 |  |
| 76 | 甲醇中2种糖皮质激素混标溶液 | 100μg/mL, 1mL/支 | 1支 | 国产,标准品，有效期2026年01月 | CNAS扩项 | 1ST47654-100M |
| 77 | 乙腈中25 种糖皮质激素混标溶液 | 100μg/mL, 1mL/支 | 1支 | 国产,标准品，有效期2026年01月 | CNAS扩项 | 1ST47863-100A |
| 78 | 乙腈中23种甾体激素混标溶液 | 100μg/mL, 1mL/支 | 1支 | 国产,标准品，有效期2026年01月 | CNAS扩项 | 1ST47231-100A |
| 79 | 辅酶Q10 | 10 mg/瓶 | 2瓶 | 国产,标准品，有效期2026年01月 | CNAS扩项 | 1ST158299 |
| 80 | 铬天青S | 10g/瓶 | 1瓶 | 国产，CAS号: 1667-99-8 | CNAS扩项 | C100314-10g，Reagent Grade |
| 81 | 聚乙二醇辛基苯基醚 | 100ml/瓶 | 1瓶 | 国产，CAS号: 9036-19-5 | CNAS扩项 | T434565-100ml，Reagent Grade |
| 82 | 溴代十六烷基吡啶 | 25g/瓶 | 1瓶 | 国产，CAS号: 140-72-7，H108698-25g，分析纯 | CNAS扩项 |  |
| 83 | 无水乙二胺 | 100ml/瓶 | 1瓶 | 国产，107-15-3，分析纯 | CNAS扩项 | W8200831000， |
| 84 | 对硝基酚 | 25g/瓶 | 1瓶 | 国产，CAS号：100-02-7 | CNAS扩项 | E0300200250 |
| 85 | 乙腈/水中5种核苷酸标准溶液 | 1000 μg/mL, 1mL/支 | 2支 | 国产,标准品，有效期2026年12月 | CNAS扩项 | 1STG50062-1000WA |
| 86 | 白砂糖中干燥失重质控样品 | 100 g/袋 | 1袋 | 国产，有效期在2026.2后 | CNAS扩项 |  |
| 87 | 盐酸氨基葡萄糖 | 100 mg/瓶 | 1支 | 国产标准品， 纯度大于98.0%，有效期在2026.10后 | CNAS扩项 | 1ST3248 |
| 88 | 硫酸软骨素 | 100 mg/瓶 | 1支 | 国产标准品， 纯度大于98.0%，有效期在2026.10后 | CNAS扩项 | CDAA-283394 |
| 89 | 甲醇中多西环素 | 100 μg/mL, 1mL/支 | 1支 | 国产标准品，有效期在2026.10后 | CNAS扩项 |  |
| 90 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 1瓶 | 进口，CAS号: 7697-37-2，CFEQ-4-110038-2500，ppb，硝酸≥65% | CNAS扩项 |  |
| 91 | 铜单元素标准溶液 | 20 ml/支 | 10支 | 国产，1000μg/mL，基体1%硝酸，GBW08615，一级有证标准物质 | CNAS扩项 |  |
| 92 | 砷单元素标准溶液 | 20 ml/支 | 4支 | 国产，1000μg/mL，基体1%硝酸，GBW08611，一级有证标准物质 | CNAS扩项 |  |
| 93 | 1000毫升容量瓶 | 1000ml/个 | 10个 | 国产，玻璃透明，带玻璃塞 | CNAS扩项 |  |
| 94 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | 2瓶 | 国产，沪试，分析纯 | CNAS扩项 |  |
| **计划资金合计：9.20 万元** |
|