|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 购置 | 技术要求 | 交货日期 | 用 途 | 计划 |
| 数量 | 资金（万元） |
| 1 | 确证试剂 | 18人份/盒 | 20盒 | 1、检测原理：免疫印迹法（WB）； 2、膜条必须同时含人血清质控带和HIV-2型指示带； 3、检测HIV-1相关10种抗体，包括：gp160、gp120、P66、P55、P51、gp41、P39、P31、P24、P17。 | 2025年7月 | 日常艾滋病实验诊断使用 | 6.12 |