| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 购置 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 50mL/瓶 | 1瓶 | 1000µg/mL，一级标准物质，带证书，至收货时有效期为1年以上 | 国产 |
| 2 | 固相萃取柱 | 50支/盒 | 1盒 | 硅胶基质，500mg/6mL，适用于GB 5009.296-2023，10ng/mL加标回收率需大于95%至收货时有效期为1.5年以上 | 国产 |
| 3 | 甲醇中甲基对硫磷溶液 | 2 mL/瓶 | 1瓶 | GBW(E)080482 ；标准值：1.00mg/mL 相对扩展不确定度：4%（k=2） | 国产 |
| 4 | 乙腈中6种混合标准溶液 | 1.2 mL/瓶 | 1瓶 | Bentazone：1005.4µg/mL 2,4-D 1005.1µg/mL;Carbofuran999.8 µg/mL; Carbaryl1005.2µg/mL; Atrazine 1001.6µg/mL;Pentachlorophenol 999.µg/mL±5%收货时有效期为1年以上 | 国产 |
| 5 | 甲酸铵 | 25g/瓶 | 1瓶 | ≥99.99% 质谱级 | 国产 |
| 6 | 进样瓶瓶盖 | 100个/包 | 10包 | 适用于waters液相色谱仪 | 国产 |
| 7 | 液相进样小瓶带内插管一体式 | 100个/盒 | 5盒 | 带书写处和刻度无色，2mL ,需带盖，液质使用无干扰 | 国产 |
| 8 | 2mL进样瓶套装（带盖） | 100个/盒 | 5盒 | 带书写处和刻度棕色，带内插管一体式，需配盖，液质使用无干扰 | 国产 |
| 9 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL/瓶 | 1瓶 | GBW(E)080241,1000 µg/ mL; ±2%（以苯酚计） | 国产 |
| 10 | PTFE针头式过滤器 | 100个/盒 | 10盒 | 13mm 0.22μm | 国产 |
| 11 | C18固相萃取小柱 | 30个/盒 | 1盒 | 3 mL，200 mg | 国产 |
| 12 | HLB-P SPE | 30支/盒 | 1盒 | 玻璃柱，每支300mg/6mL，通过式聚合物反向净化材料，有机磷酸酯玻璃专用柱，无有机磷酸酯本底 | 国产 |
| 13 | Isolator Column（捕集柱） | 2.1*50 mm | 1根 | 适用于全氟化合物、有机磷酸酯的检测 | 国产，186004476 |
| 14 | 超高效液相色谱系统出口管路 | 长度10cm，内径0.254mm | 1根 | 适用于waters I-class液相色谱仪 | 国产，430001486 |
| 15 | 2-氨基芴 | 5g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98%，分析纯 | 国产 |
| 16 | 敌克松分析标准品 | 100mg/瓶 | 1瓶 |  | 国产 |
| 17 | 2-氨基蒽 | 200mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98%，分析纯 | 国产 |
| 18 | 1,8-二羟基蒽醌 | 25g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥97%，分析纯 | 国产 |
| 19 | 甲基磺酸甲酯 | 5g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98%，分析纯 | 国产 |
| 20 | 营养肉汤培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 一般细菌培养、转种、复壮、增菌等 | 国产 |
| 21 | 顶层培养基(Ames试验） | 250g/瓶 | 1瓶 | 含组氨酸、生物素，用于沙门氏菌回复突变实验。该培养基配方参考标准为YY/T0127.10—2009、 化妆品安全技术规范2015或GB 15193.4-2014 | 国产 |
| 22 | 底层琼脂培养基(Ames试验） | 250g/瓶 | 1瓶 | 用于沙门氏菌回复突变实验。该培养基配方参考标准为YY/T0127.10—2009、 化妆品安全技术规范2015或GB 15193.4-2014 | 国产 |
| 23 | 诱导的大鼠肝S9 | 2mL/支 | 5支 | 用于沙门氏菌回复突变实验。 | 国产 |
| 24 | 医用注射器软管 | 长8cm,直径2mm,10根/包 | 2包 |  | 国产 |
| 25 | 预处理柱-1 | PTF-1001 | 2 | 具备智能识别芯片，适用于RODI纯水机 | 国产 |
| 26 | 预处理柱-2 | PTF-2001 | 2 | 具备智能识别芯片，适用于RODI纯水机 | 国产 |
| 27 | 超纯化柱 | DI 1001-C | 2 | 具备智能识别芯片，适用于RODI纯水机 | 国产 |
| 28 | 灭菌门胶条 | 2985 | 4 | 适用于山东新华MAST-A灭菌器 | 国产 |
| 29 | 甲醇中土臭素、2-甲基异莰醇混标溶液 | 1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，1ST82691-100M |
| 30 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪溶液 | 1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，1ST2928-1000M |
| 31 | 丙酮中2,4-滴、灭草松混标溶液 | 1mL/瓶 | 1支 | 100μg/mL，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，1ST27127-100B |
| 32 | 甲醇中乙草胺溶液 | 1mL/支 | 1支 | GBW(E)084090，1000μg/mL，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产 |
| 33 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 20ml/瓶 | 10瓶 | GBW(E)080458，0.1mol/L，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产 |
| 34 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 20mL/瓶 | 10瓶 | GBW(E)083385，0.1000mol/L，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产 |
| 35 | 水中氟溶液标准物质 | 100mL/瓶 | 1瓶 | GBW(E)081600，1000μg/mL，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产 |
| 36 | 甲醇中7种苯系物混标溶液 | 1mL/支 | 1支 | 1000μg/mL，包含苯、甲苯、乙苯、二甲苯3种异构体、苯乙烯，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，1ST80062-1000M |
| 37 | C18固相萃取小柱（封端） | 30支/盒 | 1盒 | 每支500mg/6mL | 国产，AN60B006 |
| 38 | C18固相萃取小柱 | 30支/盒 | 1盒 | 每支500mg/6mL | 国产，广州恺KJ630500 |
| 39 | 高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯小柱 | 30支/盒 | 1盒 | 玻璃柱，每支200 mg/6 mL | 国产，AN60E021 |
| 40 | 高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯小柱 | 30支/盒 | 1盒 | 塑料柱，每支200 mg/6 mL | 国产，AN60F078 |
| 41 | 大容量采样管 | 4根/包 | 5包 | 软质氟硅胶接头可通配1mL、3mL、6mL塑料和玻璃固相萃取小柱 | 国产，AN60I015 |
| 42 | 无水硫酸钠干燥柱 | 50支/盒 | 1盒 | 1.4g | 国产，广州恺KJ610140 |
| 43 | 椰壳活性炭固相萃取柱 | 30支/盒 | 1盒 | 2g/6mL | 国产，AN60C095 |
| 44 | 碘甲烷 | 100mL/瓶 | 1瓶 | >99%，分析纯 | 国产 |
| 45 | 四丁基硫酸氢铵 | 100g/瓶 | 1瓶 | >99%，分析纯 | 国产 |
| 46 | 甲醇中27种卤代烃混合溶液标准物质 | ≥1ml /支 | 1支 | 不同浓度，覆盖GB/T 5750.8-2023 4.3中所有项目，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，BWQ9261-2016 |
| 47 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混标 | 2mL/支 | 1支 | 100μg/mL，含有三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷5种化合物，国家有证标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，BWQ7728-2016 |
| 48 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳溶液标准物质 | 2mL/支 | 1支 | GBW(E)083692，100μg/mL，含有三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷5种化合物，国家有证标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产 |
| 49 | 丙酮中16种农药混标溶液 | ≥1ml /支 | 1支 | 不同浓度，GB/T 5750.8-2023中15.1方法中包含的16种有机物，国家有证标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，1ST022193-VR1-B |
| 50 | 丙酮中3种多环芳烃内标混标溶液 | ≥1ml /支 | 1支 | 1000μg/mL，包含苊-D10、菲-D10、屈-D12，国家有证标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，1ST8934-1000B |
| 51 | 甲苯中芘-D10溶液 | ≥1ml /支 | 1支 | 100μg/mL，国家一级标准物质，供货后有效期一年以上 | 国产，1ST4316D10-100T |
| 52 | DB-624UI 超高惰性毛细管气相色谱柱 | 30 m/根 | 1根 | 柱长 30 m，内径0.25 mm，膜厚1.4μm，7英寸柱架，温度范围-20 ℃至260 ℃ | 国产，122-1334UI |
| 53 | GC柱螺母 | 1个/包 | 20包 | 侧边开口，M5，用于岛津气相色谱仪分流/不分流进样口 | 国产，岛津221-32705 |
| 54 | 水质浊度溶液标准物质 | 100mL/瓶 | 1瓶 | 400NTU，一级标准物质 | 国产 |
| 55 | 色度溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 1瓶 | 500度，一级标准物质 | 国产 |
| 56 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 0.1 mol/L，二级标准物质 | 国产 |
| 57 | 模拟游离余氯标准物质 | 20mL/瓶 | 1瓶 | 10mg/L，二级标准物质 | 国产 |
| 58 | 电导率标准溶液 | 100mL/瓶 | 1瓶 | 5.1μS/cm，二级标准物质 | 国产 |
| 59 | 电导率标准溶液 | 100mL/瓶 | 1瓶 | 84μS/cm，二级标准物质 | 国产 |
| 60 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 1瓶 | 100μg/mL，二级标准物质 | 国产 |
| 61 | 水中氨（以N计）溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 1瓶 | 100μg/mL，二级标准物质 | 国产 |
| 62 | 硫酸亚铁铵滴定溶液标准物质 | 500 mL/瓶 | 1瓶 | 0.01mol/mL，二级标准物质 | 国产 |
| 63 | 盐酸容量分析用溶液标准物质 | 500 mL/瓶 | 1瓶 | 0.1mol/mL，二级标准物质 | 国产 |
| 64 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 2瓶 | 100 mg/L，二级标准物质 | 国产 |
| 65 | 水中硫酸根离子溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 2瓶 | 100 mg/L，二级标准物质 | 国产 |
| 66 | 地表水中甲醛质控样品 | 100mL/瓶 | 1瓶 | 国家级标准物质，带证书，要求有效期在2026年9月以后 | 国产 |
| 67 | 水中氨（以N计）质控样品 | 100mL/瓶 | 1瓶 | 国家级标准物质，带证书，要求有效期在2026年9月以后 | 国产 |
| 68 | 热稳定α-淀粉酶液 | 20mL/瓶 | 1瓶 | CAS9000-85-5，≥10000 U/mL， | 国产 |
| 69 | 蛋白酶 | 100mg/瓶 | 2瓶 | CAS9014-01-1,350~750U/mL， | 国产 |
| 70 | 淀粉葡萄糖苷酶 | 10mL/瓶 | 1瓶 | CAS9032-08-0,≥3300U/mL | 国产 |
| 71 | 95%乙醇 | 500 mL/瓶 | 20瓶 | 分析纯 | 国产 |
| 72 | 纯水机初纯化柱 |  | 1根 | 适用于MQ IQ7000纯水机 | 国产，IPAKMETA1 |
| 73 | 纯水机精纯化柱 |  | 1根 | 适用于MQ IQ7000纯水机 | 国产，IPAKQUAA1 |
| 74 | 纯水机终端精制器 |  | 1个 | 适用于MQ IQ7000纯水机 | 国产，MPGP002A1 |
| 75 | BEH C18 色谱柱 | 100 mm*2.1mm，1.7μm | 1根 | 适用于生活饮用水中农药残留的检测 | 国产 |