| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 购置 数量 | 技术要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 狐狸 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 2 | 黄鼠狼 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 3 | 隐纹花松鼠 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
|  | 花鼠 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 4 | 黑线姬鼠 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 5 | 褐家鼠 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 6 | 达乌尔黄鼠（生态） | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 7 | 社鼠 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 8 | 大林姬鼠 | 1只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 9 | 小家鼠 | 1只/盒 | 2（雌雄各1支） | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 10 | 蜱虫（玻片） | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 11 | 蚤（玻片） | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 12 | 虱（玻片） | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 13 | 革螨（玻片） | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 14 | 家蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 15 | 厩腐蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 16 | 丝光绿蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 17 | 亮绿蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 18 | 铜绿蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 19 | 大头金蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 20 | 红头丽蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 21 | 巨尾阿丽蝇 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 22 | 中华按蚊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 23 | 淡色库蚊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 24 | 致倦库蚊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 25 | 三带喙库蚊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 26 | 白纹伊蚊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 27 | 刺扰伊蚊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 28 | 骚扰阿蚊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 29 | 黑胸大蠊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 30 | 德国小蠊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 31 | 美洲大蠊 | 4只/盒 | 1 | 标本完整 | 分类鉴定教学、展示 |
| 32 | 0.5%呋虫胺杀蟑胶饵 | 10克/支箱100支/箱 | 1箱 | 实际使用有效时间不小于18个月 | 灭蟑 |
| 33 | 驱避剂 | 50ml/支 | 50支 | 实际使用有效时间不小于18个月，不少于15%避蚊胺 | 驱蚊 |
| 34 | 蟑螂饲养缸 | / | 8个 | 高纯度树脂有机玻璃，圆柱形，尺寸30*30*30cm | 蟑螂饲养 |
| 35 | 蚊饲养笼 | / | 20个 | 不锈钢架构，可拆卸安装，带拉链，尺寸30*30*30cm | 蚊虫饲养 |
| 36 | 蝇饲养笼 | / | 10个 | 不锈钢架构，可拆卸安装，带拉链，尺寸50*50*50cm | 蝇饲养 |
| 37 | 液氮罐 | / | 2个 | 铝合金材质，10L | 标本保存 |
| 38 | 50uL灭菌滤芯枪头 | 96支/盒50盒/箱 | 1箱 | 50ul、盒装、PP材质、低吸附、带滤芯、透明、无菌、无RNA酶/DNA酶、无热源 | 试剂的配制 |
| 40 | 200uL灭菌滤芯枪头 | 96支/盒50盒/箱 | 1箱 | 200ul、盒装、PP材质、低吸附、带滤芯、透明、无菌、无RNA酶/DNA酶、无热源 | 试剂的配制 |
| 41 | 1000uL灭菌滤芯枪头 | 96个/盒 | 50盒 | 1000ul、盒装、PP材质、低吸附、带滤芯、透明、无菌、无RNA酶/DNA酶、无热源 | 试剂的配制 |
| 42 | 10uL灭菌滤芯枪头 | 96个/盒 | 50盒 | 10ul、盒装、PP材质、低吸附、带滤芯、透明、无菌、无RNA酶/DNA酶、无热源 | 试剂的配制 |
| 43 | 一次性芦荟乳胶手套（S) | 25双/盒、20盒/箱 | 2箱 | 丁晴材质、无粉，麻面、灭菌，独立包装，尺码S | 防护用品 |
| 44 | 一次性芦荟乳胶手套（M) | 25双/盒、20盒/箱 | 2箱 | 丁晴材质、无粉，麻面、灭菌，独立包装，尺码M | 防护用品 |
| 45 | 利器盒 | 200个/箱 | 2箱 | 圆形，2L，全新聚丙烯塑料，不含PVC | 防护用品 |
| 46 | 冻存管 | 100个/包 | 10包 | 带垫圈，外旋 | 标本保存 |
| 47 | PBS缓冲液 | 500ml/瓶 | 25瓶 | 1×PBS 0.01M，PH7.2~7.4 | 试剂配制、标本清洗 |
| 48 | 冻存盒 | / | 100个 | 100格 | 标本保存 |
| 49 | 医用隔离衣 | / | 200件 | 环氧乙烷灭菌，加厚SMS无纺布 | 防护用品 |