附件：

预算：98000元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 购置数量 | 技术要求 | 交货日期 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇中2种甲基硫醚混标溶液（二甲基二硫醚、二甲基三硫醚） | 1mL/支 | 2支 | 100μg/mL，国家有证标准物质，供货后有效期一年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 2 | 水中二氧化氯分析标准物质 | 100mL/瓶 | 2瓶 | 100 μg/mL，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 3 | 高氯酸滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 2瓶 | 0.1mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 4 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 3瓶 | 0.1mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 5 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 3瓶 | 0.1mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 6 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 100mL/瓶 | 5瓶 | 0.1mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 7 | 碘溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 5瓶 | 0.1mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 8 | 硫酸滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 2瓶 | 0.25mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 9 | 碘酸钾滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 2瓶 | 0.05mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 10 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 500ml/瓶 | 2瓶 | 0.1mol/L，二级标准物质，有效期2027年6月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 11 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 5瓶 | 0.1mol/L，二级标准物质，有效期2027年7月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 12 | QC-MK-710蛋白质质控品 | 30g/瓶 | 1瓶 | 中国质量检验检测科学研究院 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 13 | 16种多环芳烃混标溶液 | ≥1mL/支 | 2支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 14 | 乙腈中萘标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 15 | 乙腈中苊标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 16 | 乙腈中苊烯标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 17 | 乙腈中芴溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 18 | 乙腈中菲标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 19 | 乙腈中蒽标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 20 | 乙腈中荧蒽标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 21 | 乙腈中芘标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 22 | 乙腈中苯并[a]芘标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 23 | 乙腈中苯并[a]蒽标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 24 | 乙腈中苯并[b]荧蒽溶液标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 1000μg/mL，，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 25 | 乙腈中苯并[k]荧蒽标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 26 | 乙腈中屈标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 27 | 乙腈中二苯并[a,h]蒽 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 28 | 乙腈中苯并(g,h,i)苝标准溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，GBW(E)082508，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 29 | 乙腈中茚并[1,2,3-cd]芘 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2027.12月之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 30 | 吐温-20 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 31 | 绿原酸标准品 | 10mg/支 | 2支 | >98%，1ST40089,需标准物质证书 ，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 32 | ProElut PLS固相萃取柱 | 30根/盒 | 1盒 | 200mg / 6mL | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 33 | 水中氟化物质控样 | 20mL/塑料瓶 | 1瓶 | 有效期在2027年6月后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 34 | 水中氟成分分析标准物质 | 20mL/瓶 | 1瓶 | 1.50μg/mL，GBW(E)080199 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 35 | 水中氟溶液标准物质 | 20 mL/支 | 2支 | 1000 μg/mL±1%（K=2），国家一级标准物质 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 36 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合水质标准样品 | 20 mL/支 | 1支 | 氟化物：1.69mg/L 氯化物：9.97mg/L 硫酸根：18.2mg/L 硝酸根：2.44mg/L国家一级标准物质 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 37 | 五味子乙素 | 10mg/支 | 1支 | 需标准物质证书，有效期2027.12之后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 38 | 容量瓶 | 100mL/个 | 15个 | PP材质，A级 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 39 | 容量瓶 | 50mL/个 | 15个 | PP材质，A级 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 40 | 水/乙腈中5种核苷酸混合标准溶液 | 1.2mL/支，1.00 mg/mL | 3支 | 一级标准物质，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 41 | 4-氨基安替比林 | 25g/瓶 | 1瓶 | 分析纯，纯度≥98% | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 42 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL/瓶，1000 µg/ mL | 2瓶 | GBW(E)080241; 一级标准物质，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 43 | Ag/Na离子混合小柱 | 1mL/支，50支/盒 | 2盒 |  | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 44 | 盐酸吡哆醇 | 100 mg/支 | 2支 | 纯度≥99.9%，一级标准物质，带证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 45 | 维生素B1盐酸盐 | 250 mg/支 | 2支 | 纯度≥99.5%，一级标准物质，带证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 46 | 烟酸 | 250 mg/支 | 2支 | 纯度≥99.9%，一级标准物质，带证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 47 | 烟酰胺 | 250 mg/支 | 2支 | 纯度≥99.5%，一级标准物质，带证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 48 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL/支，1000µg/mL | 4支 | GBW（E）100581，一级标准物质，带证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 49 | 铁氰化钾 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 50 | 聚氧乙烯月桂醚水溶液 | 100mL/瓶 | 2瓶 | 30%(Brij-35) 水溶液 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 51 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 25g/瓶 | 1瓶 | 纯度纯度≥99%，分析纯 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 52 | 混合型弱阴离子交换固相萃取柱（WAX） | 30支/盒 | 1盒 | 150mg，6mL，满足GB 5750.8-2023 84.1全氟化合物检测要求 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 53 | 四丁基硫酸氢铵 | 25g/瓶 | 1瓶 | 离子对色谱用试剂 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 54 | 2mL样品瓶 | 100个/盒 | 10盒 | pp材质，螺纹口，透明，带书写，32×116mm，无全氟化合物干扰，适用于Waters 液相色谱仪 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 55 | 全氟专用螺纹盖垫 | 100个/盒 | 2盒 | 9mm，纯硅胶垫，螺纹开口盖 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 56 | 全氟专用螺纹盖垫 | 100个/盒 | 10盒 | 9mm，预切口纯硅胶垫，螺纹开口盖 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 57 | 微量样品瓶 | 100个/盒 | 2盒 | 0.3 mLpp材质，螺纹口，透明，带书写，32×116mm，无全氟化合物干扰，适用于Waters 液相色谱仪 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 58 | 水中磷酸根溶液标准物质 | 50mL/瓶，1000µg/mL | 2瓶 | GBW(E)083180，有效期至2027.6后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 59 | 虾仁中磷酸根质控样品 | 20g/瓶 | 1瓶 | 质控样品，有效期至2027.6后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 60 | 单头棉签 | 5支/包 | 10包 | 大头，长20-25cm，不掉棉 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 61 | 仪器清洗液路软管 | 3米/根 | 1根 | 内径3.2毫米，外径6.4毫米，E3603，TYGON，PVC透明太空软管，内壁光滑 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 62 | 仪器排液软管 | 1米/根 | 1根 | 内径4.8毫米，外径8毫米，E3603，TYGON，PVC透明太空软管，内壁光滑 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 63 | 对硝基酚 | 100g/瓶 | 1瓶 | CAS号：100-02-7，纯度＞99%，P572406 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 64 | 二苯胺-D10 | 10mg/瓶 | 1瓶 | 国家一级标准物质，需证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 65 | 丙酮中IPPD-醌标准溶液 | 100mg/L于丙酮,1.2mL， | 1支 | 一级标准物质，有证书，需证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 66 | 乙腈中6PPD溶液 | 100μg/mL, 1mL， | 2支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 67 | 甲醇中6PPD-醌溶液 | 100μg/mL, 1mL， | 2支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 68 | 乙腈中N，N’-双(1，4-二甲基戊基)-对苯二胺(77PD)标准溶液 | 100mg/L于乙腈,1.2mL， | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 69 | 77PD-醌 | 1 mg/瓶 | 1瓶 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 70 | 甲醇中N，N’-二苯基-1，4-苯二胺标准溶液 | 100mg/瓶 | 1瓶 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 71 | 甲醇中DPPD-醌标准溶液 | 50mg/L于甲醇，1.2mL， | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 72 | 乙腈中N-环己基-N-苯基对苯二胺(CPPD)标准溶液 | 100mg/L于乙腈,1.2mL， | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 73 | 二甲基亚砜中CPPD-醌标准溶液 | 100mg/L于二甲基亚砜,1.2mL， | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 74 | 甲醇中N，N’-二-2-萘基-1，4-苯二胺(DNPD)标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 75 | DNPD-醌 | 1mg/瓶 | 1瓶 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 76 | 甲苯中N-异丙基-N'-苯基对苯二胺溶液 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 77 | 乙腈中N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基苯-1,4-二胺溶液 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 78 | 乙腈中N，N’-双(对甲基苯基)对苯二胺(DTPD)标准溶液 | 100mg/L于乙腈,1.2mL | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 79 | 二甲基亚砜中DTPD-醌标准溶液 | 100mg/L于二甲基亚砜,1.2mL | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 80 | 二甲基亚砜中7PPD-醌溶液 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 81 | 乙腈中6PPD-D5溶液 | 100μg/mL, 1mL | 2支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 82 | 乙腈中6PPD-醌-D5溶液 | 100μg/mL, 1mL | 2支 | 一级标准物质，有证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 83 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物标准溶液 | ≥1mL/支 | 2支 | 适用于GB 5009.111-2016，需标准物质证书，至收货时有效期为1.5年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 84 | U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | 1.2 mL/瓶 | 1瓶 | 25.02 ±0.35 µg/mL-乙腈符合ISO17034技术要求；提供COA证书；至收货时有效期为1.5年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 85 | 13C-脱氧雪腐镰刀菌烯醇（13C-DON） | 1.2 mL/瓶 | 1瓶 | 24.99 ±0.40 µg/mL-乙腈符合ISO17034技术要求；提供COA证书；至收货时有效期为1.5年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 86 | 甲醇中3种有机酚类混标溶液 | ≥1mL/支 | 2支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2028.12后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 87 | 甲醇中2种有机酚类混标溶液 | ≥1mL/支 | 2支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2028.12后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 88 | 甲醇中2种有机酚类内标混标溶液 | ≥1mL/支 | 1支 | 100μg/mL，需标准物质证书，有效期在2028.12后 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 89 | 甲醇中苯酚溶液标准物质 | 2 mL/支 | 2支 | 1.00 mg/mL,一级标准物质，带证书，至收货时有效期为1年以上 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 90 | 1-癸烷磺酸钠 | 25g/瓶 | 1瓶 | HPLC,离子对试剂,≥98% | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 91 | 托盘松紧薄膜套 | 50只/包 | 45包 | 加厚PE材质，适合70*50cm托盘 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 92 | 一次性使用导尿管 | 长38cm，直径4mm(12号），50支/袋 | 1袋 | 12号，硅胶材质，环氧乙烷灭菌，单支独立包装 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 93 | 一次性医用导尿管 | 长8cm，直径2mm(12号），10支/袋 | 3袋 | / | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 94 | 洗瓶 | 500mL/个，白头 | 4个 | LDPE材质瓶身及吸管,PP材质瓶盖。回弹性佳、韧性强,耐弱酸弱碱,具有良好的耐环境开裂、耐撕裂性 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 95 | 离子交换树脂再生剂 | 10kg/包 | 2包 | 球形 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 96 | 过氧化氢消毒湿巾 | 60片/包，20cm*20cm | 10包 | 过氧化氢含量为4.5g/L-5.5g/L | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 97 | 灭菌材料封口机 | 长420mm*宽380mm*高450mm | 1台 | 封口宽度300mm，压痕宽度9mm，封口温度50℃-250℃可调；内置双刃切口割刀，外壳为不锈钢材料，耐腐蚀 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 98 | 载玻片 | 50片/盒 | 3盒 | 75mm*25mm，厚度1.0-1.2mm,病理级，浮法玻璃，单头单面蒙砂，真空独立包装 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 99 | 盖玻片 | 200片/盒 | 3盒 | 病理级显微镜盖玻片.高硼玻璃材质,24*24mm，厚度0.13-0.16mm,独立铝箔真空包装 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 100 | 切片机刀片 | 50片/盒 | 3盒 | 0.254*8*80mm，适用于莱卡切片机使用 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 101 | 大小鼠固定器 | / | 3个 | 透明有机玻璃材质，吸盘式，适用于25-35g左右小鼠，110*110*50mm,内径30mm | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 102 | 实验兔解剖台 | / | 2台 | 塑料材质，尺寸：760*300*（90-120可调）mm | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 103 | 实验动物标记染色液(红色) | 100mL/瓶 | 1瓶 | 主要成分为碱性品红 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 104 | 实验动物染色标记液（黄色） | 100mL/瓶 | 1瓶 | 主要成分为苦味酸 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 105 | 耳标钳 | / | 1把 | 304不锈钢，耐腐蚀，不易生锈，可高温高压消毒，表面经抛光处理 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 106 | 耳标（不锈钢） | 100个/包,2.5*9mm | 1包 | 304不锈钢,耐腐蚀,可高温高压灭菌 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 107 | 医疗废物转运箱 | 60L | 1个 | 黄色，揭盖式把手 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 108 | 水龙头通用延长管 | 5米/个 | 2个 | 硅胶接头，接头口径15-25mm | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 109 | 实验动物标记笔 | 10mL/支，单头 | 2支 | 红色，提供实验动物标记笔毒性试验报告 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 110 | 手术台灯 | / | 1台 | 双头，双按钮开关调节光线强弱，夹式聚光灯，加厚双金属软管，软管长40cm，灯头长6cm | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 111 | 切片石蜡 | 500g/盒 | 10盒 | 熔点范围58-60℃ | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 112 | ICR小鼠 | SPF级，16~20g/只，雌雄各180只 | 360只 | 具有实验动物生产许可证，出具质量合格证明 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 113 | 家兔 | 普通级，雌性，2.0-2.5kg | 30只 | 具有实验动物生产许可证，出具质量合格证明 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 114 | 大小鼠辐照木质垫料 | 8kg/箱 | 5箱 | 具有实验动物生产许可证，出具质量合格证明 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 115 | 大小鼠辐照维持饲料 | 10kg/袋 | 5袋 | 具有实验动物生产许可证，出具质量合格证明 | 2026.5 | CNAS | 国产 |
| 116 | 实验兔维持饲料 | 25kg/袋 | 6袋 | 具有实验动物生产许可证，出具质量合格证明 | 2026.5 | CNAS | 国产 |